ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ УСТАНОВКИ УЗЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Организация

____________________________________________________________________________________

Контактные телефоны, факс, E-mail

____________________________________________________________________________________

Объект установки

узла учета тепла   ____________________________________________________________________

| № |  | Ед. изм. | Параметры | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кол-во труб на вводе теплосети (2-х трубная, 4-х трубная) | шт |  |  |
| 2 | Система отопления | Зависимая (через элеватор) |  |  |  |
|  |  | Независимая (через теплообмен) |  |  |  |
| 3 | Система ГВС | Открытая (непосредственный водоразбор с тепловой сети) |  |  |  |
|  |  | Закрытая (через теплообменник) |  |  |  |
| 4 | Тепловая нагрузка | Q max | Гкал/ч |  |  |
| 5 | Расход теплоносителя расчетный | Прямой трубопровод | G | м3/ч |  |  |
|  |  | Обратный трубопровод | G | м3/ч |  |  |
| 6 | Температурный график теплосети | Прямой трубопровод | Т | оС |  |  |
|  |  | Обратный трубопровод | Т | оС |  |  |
| 7 | Избыточное давление | Прямой трубопровод | Р max | кг/см2 |  |  |
|  |  |  | Р min | кг/см2 |  |  |
|  |  | Обратный трубопровод | Р max | кг/см2 |  |  |
|  |  |  | Р min | кг/см2 |  |  |
| 8 | Существующий диаметр трубопровода в месте установки узла учета | Прямой трубопровод | мм |  |  |
|  |  | Обратный трубопровод | мм |  |  |
| 9 | Вариант монтажа расходомера | Прямой трубопровод | Вертикальный |  |  |  |
|  |  |  | Горизонтальный |  |  |  |
|  |  | Обратный трубопровод | Вертикальный |  |  |  |
|  |  |  | Горизонтальный |  |  |  |
| 10 | Тип расходомера на систему отопления | Электромагнитный |  |  |  |
| 11 | Тип регулирующего клапана | Духходовый |  |  |  |
|  |  | Трехходовый |  |  |  |
| 12 | Расход ГВС | V max | м3/ч |  |  |
|  |  | V min | м3/ч |  |  |
| 13 | Температура ГВС | Т max | оС |  |  |
| 14 | Избыточное давление ГВС | Р max | кг/см2 |  |  |
|  |  | Р min | кг/см2 |  |  |
| 15 | Существующий диаметр трубопровода в месте установки узла учета ГВС | мм |  |  |
| 16 | Вариант монтажа расходомера ГВС | Прямой трубопровод | Вертикальный |  |  |  |
|  |  |  | Горизонтальный |  |  |  |
|  |  | Обратный трубопровод | Вертикальный |  |  |  |
|  |  |  | Горизонтальный |  |  |  |
| 17 | Тип расходомера на систему ГВС | Электромагнитный |  |  |  |
| 18 | Тип регулирующего клапана | Духходовый |  |  |  |
|  |  | Трехходовый |  |  |  |
| 19 | Тип тепловычислителя | СПТ |  |  |  |  |
|  |  | ВКТ |  |  |  |  |
| 20 | Опции для систем диспетчеризации |  |
| 21 | Типы связей (модем, GSM, GPRS передача данных) |  |
| 22 | Кол-во подключаемых тепловычислителей |  |
| 23 | Расстояния от приборов учета до устройств передачи данных |  |